# З А П О В Е Д

№ РР-14

гр. Перник, 14.07.2014 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 , съгласно чл. 128, ал. 12  от Закона за устройство на територията (посл. изм. ДВ. бр. 53 от 13 Юни 2014г.), във връзка с постъпило заявление за одобрение на проект на ПУП-ПЗ с вх. №22-00-40/13.05.2011г., както и писмо с вх. №22-00-40(2)/03.07.2014г., въз основа на Разрешение №РЗ-1/18.04.2011г. за допускане изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) и  Протокол №2/10.07.2014г. от заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията, на които е разглеждан проекта,

# О Д О Б Р Я В А М:

Подробния устройствен план – План за застрояване на Ветропарк „Орисол 1” – в землищата на с. Боснек, Община Перник и с. Долна Диканя, Община Радомир, област Перник, отнасящ се за 21 бр. ветрогенератори с обща мощност 63 MW, повишаваща подстанция 110kV/СрН и присъединителен далекопровод 110kV към подстанция 400/110kV „Червена могила” от националната електропреносна мрежа.

Възложител: Йордан Ванчев Йорданов

Проектант на обекта: „КАДСИСТЕМС” ООД

Проектът обхваща следните поземлени имоти, намиращи се извън урбанизираните територии, както следва:

- в землището на с. Долна Диканя, община Радомир - общо 16 имота с обща площ от 6,156дка, от които 4 имота по 0,100дка, попадащи в горския фонд (ПИ №089009; 091010; 091012; 091014) и собственост на Възложителя, за които са предоставени скици-проект,  съгласувани от Общинска служба по земеделие Радомир и Държавно горско стопанство Радомир; 11 имота, всеки от които по 0,100дка (ПИ №001011; 001013; 001015; 001017; 001019; 001029;  - 002011;  002013;  002015;  004004;  005004) и 1 имот от 4,656дка с ПИ №001002, попадащи в селскостопанска територия и собственост на Възложителя, за които са предоставени скици-проект,  съгласувани от Общинска служба по земеделие Радомир;

- в землището на с. Боснек (Крапец), община Перник - общо 6 имота по 0,225дка с обща площ от 1,350дка (ПИ 00607 ; 00608; 00610; 00613; 015152; 100154), попадащи в държавния горски фонд (държавна частна собственост), за които са предоставени скици-проект,  съгласувани от Общинска служба по земеделие Перник и Държавно горско стопанство Радомир, както и Писмо от Изпълнителна агенция по горите с изх. №ИАГ-2471/21.01.2014г.;

Към проекта за ПУП-ПЗ са изработени следните план-схеми:

- Сборна план-схема на ветропарка М 1:10 000, с нанесени поземлените имоти, предназначени за построяването на ветрогенераторите и подстанцията, пътя за достъп от местната пътна мрежа, правото на преминаване до всеки от тях, кабелните връзки с подстанцията и сервитутите за изграждане, експлоатация и ремонт, определени при проектните проучвания.

- План-схема на ветропарка М 1:10 000 с обозначени изисквания по чл. 141а, ал. 2 от Наредба №14 на МРРБ и МЕ за разстоянията между ветрогенераторите, с оглед осигуряване на нормалната експлоатация на съоръженията взимайки предвид направените проучвания за ветровите условия в района.

- План-схема на ветропарка М 1:50 000 с нанесени населените места и обозначени изискванията по чл. 141, ал. 1 от Наредба №14 за техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическата енергия на МРРБ и МЕ за отстояние до населените места.

- План-схема на ветропарка на прилежащите поземлени имоти, оцветени по вид собственост.

- План-схема на ветропарка с отразен начина на присъединяване с електропреносната мрежа.

Проектът е съобщен на заинтересованите лица с обявления, обнародвани в  Държавен вестник бр. 61/09.08.2011г. и бр. 68/02.09.2011г. и в законоустановения едномесечен срок в Община Перник и Община Радомир не са постъпили писмени възражения, предложения или искания по проекта.

Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на Възложителя, до кметовете на Община Перник и Община Радомир и да бъде изпратена за обнародване в "Държавен вестник" в 7-дневен срок.

# АРХ. МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

# ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Съгласували:

ИД Гл. секретар: Б. Велинова

Директор „АКРРДС”: Ел. Иванова

Изготвил: Гл. експерт „РР”: арх. Ал. Бабунска