## КСС оферта
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2014 | [6 empty] | Приложение - Оферта
РЗИПКБ СОФИЯ
Обект:
ПОДМЯНА НА ДВА БРОЯ АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ ВЪВ ВХОД „Б” НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК - поетапно строителство - ЕТАП 1 (подмяна на едната асансьорна уредба)
Местонахождение:
гр. Перник пл. "Св. Иван Рилски" №1, находяща се в имот с идентификатор 55871.505.481
Възложител:
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАВЦИЯ - ПЕРНИК
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Мерна еди ница | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
1 | Демонтаж на съществуваща асансьорна уредба | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Доставка на нова пътническа асансьорна уредба за високо натоварване с товароподемност минимум 630кг., с електрическо безредукторно задвижване (без машинно помещение), компютърно управление, скорост 1,6m/s и честотен регулатор на скоростта, с ход 41,15м за 15 спирки, с модул за двустранна телефонна връзка, отговаряща на изискванията за достъпна среда, оборудвана с автоматична врата на кабината и на всички спирки на етажите, осветление с автоматично гасене, аварийно евакуационно осветление, кабина от износоустойчиви материали, снабдена с парапет и огледало, бутониери подходящи за ползване от хора с увреждания, дисплеи и бутониери в кабината и на всяка спирка. | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Монтаж на нова пътническа асансьорна уредба, включително всички необходими допълнителни материали и консумативи и електрически измервания от ел.лаборатория. (изолация на захранващ кабел ; импеданс Zs "фаза-защитен проводник"; преходно съпротивление на заземителите и връзките) съгласно спецификата на обекта. | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Разваляне на зъбчета при асансьорни врати с електрически къртач | м³ | 1.5525 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Демонтаж на гипскартон около вратите на асансьора. | м² | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Демонтаж на ламперии около вратите на асансьора. | м². | 57.96 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тухлена зидария 25 см на вароциментов разтвор - керамични тухли 25см. | м³. | 1.725 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Тухлена зидария 25 см на вароциментов разтвор - керамични тухли 12см. | м³. | 1.656 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Вътрешна мазилка по новоизградени стени/зъбчета/ | м². | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Доставка и монтаж на скара за захващане на обшивка | м². | 69.627 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Доставка и монтаж на обшивка от композитни панели (с включена предварителна обработка, рязане и формоване, крепежи и всички други необходими за изпълнението допълнителни елементи) | м². | 69.627 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Демонтаж на предпазители тип ВП 100А. | бр. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Демонтаж на захранващи проводници 6 / 10 mm2 в ГРТ. | м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Демонтаж на трифазен електромер 3х20(40А). | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Демонтаж на трифазен разединител 100А. | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Доставка и присъединяване на проводници ПВ-А1 10 mm2 ( в ГРТ по схема ). | м. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач NS-100; TM-D ; 80A. | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач С 120 N;C ; 3P ; 32A | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Доставка и монтаж на трифазен електромер 3 х 20 (63А). | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Доставка на захранващ кабел тип NYY 5 х 6 mm2 | м. | 154 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Направа на суха разделка на същия | бр. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Присъединяване на жило 10 mm , към съоръжение с кабелни обувки и маркиране на кабела. | бр. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Доставка на PVC неподдържащ горенето кабелен канал 50х50 мм. | м. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Полагане на същия по стена ( над ок.таван на партера и под обшивката по етажите). | м. | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Направа на отвори до Ф 60 мм в етажна плоча с делелина 25 см. | бр. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Доставка и монтаж (замонолитване) на г.тръба 1 1/4 " с дължина 40 см. в ет. плочата. | бр. | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Доставка и изтегляне на заземителен проводник с жълто/зелена изолация NYY 1 х 10 мм2 ( от зазем. контур в ел.помещението до ас.шахти ), включително направа на оземки с каб.обувки към всички метални части. | м. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(име, подпис и печат)
Забележка:
Всички единични цени на видовете СМР (кол.5) и материалите (кол.6), както и общата стойност на материалите (кол.7) и общата стойност на СМР (кол.8), са закръглени до втория знак след десетичната запетая.